## Osnova
Investitor: |  | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Celje
Objekt: |  | nastanitveni objekt, vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska 29, 3000 Celje
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
PRIKLJUČITEV NASTANITVENEGA OBJEKTA V VFRS CELJE NA METEORNO KANALIZACIJO
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. | GEODETSKA IN PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | €
| II. | ZEMELJSKA DELA | 0 | €
| III. | TESARSKA DELA | 0 | €
| VI. | VODOVOD | 0 | €
| V. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0 | €
| VI. | METEORNA KANALIZACIJA | 0 | €
| VII. | ZUNANJA UREDITEV | 0 | €
| VIII. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | 0 | €
| IX. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0 | €
| X. | NEPREDVIDENA DELA | 0 | €
|  | Skupaj brez DDV: |  | €
|  | DDV (22%): |  | €
|  | Skupaj z DDV: |  | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo
k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material
oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno opremo oz. naprave.
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami
ter dostopi do objekta za izvedbo del.
Pred oddajo ponudbe se priporoča ogled lokacije in vpogled v PZI projektno dokumentacijo.
* | Ponudnik mora izpolniti vsa zeleno obarvana polja!
*Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov
(v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
*Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven območja VFRS Celje (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel.
cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč
zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju
ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta,
- stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja,
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
- stroški za izdelavo PID in DZO so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo kanalizacije
in v skladu z dobro gradbeno prakso.
Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne gradbiščne deponije razen
pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški,
stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
~delo v nagnjenem terenu
~stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
* | Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja,
pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka kanalizacije po končani delih: izdelano v elektronski in pisni obliki v skladu
z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo katastrskega posnetka
ter izdelavo PID projekta.
* | Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob
morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in
uskladiti s projektantom, pregledati in uskladiti s projektantom.
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v
cenah po enoti.
* | Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati projekt za izvedbo ter vse ostale pogoje
posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno
natančno pregledati obstoječe stanje, pregledati načrte ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, noveliran geodetski posnetek, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Popis del
Popis del
|  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| #REF! | #REF!
#REF! | 1 | Geodetska dela | kpl | 1 |  | 0
· Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem.
· Izdelava gradbenih profilov z zavarovanjem.
· Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov v območju gradbenega posega s
strani upravljavca.
· Posnetek vrha cevi in kote terena nad njo.
· Posnetek ostale tangirane infrastrukture.
· Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr.
pomoč monterjem pri izvedbi ipd.). Nepredvidena geodetska tehnična dela.
#REF! | 2 | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
· Ureditev gradbišča skladno z Uredbo o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih
gradbiščih in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu:
· Obvezna zavarovanja delovišč
· Ustrezne označitve in ograditve z vidika potekajočega prometa. Postavitev vseh
potrebnih prometnih označb za ureditev prometa v času izvajanja del, s pridobitvijo
vseh potrebnih soglasij za izvedbo ustreznih zapor (delne, začasne). V ceno je
potrebno vključiti tudi izdelavo vseh potrebnih elaboratov za zaporo cest.
· Omarica prve pomoči
· Gasilniki na prah
· Postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
· Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču za izvajalce del
· Postavitev gradbiščnih kontejnerjev
· Dobava in namestitev osnovno potrebnih ureditev glede na zahteve Uredbe o
varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih. Dela morajo potekati varno
in skladno tudi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
· Zagotovitev vode in električne energije na gradbišču
#REF! | 3 | Začasna odstranitev, začasno deponiranje ter ponovna zasaditev dreves in grmičkov. | kpl | 1 |  | 0
#REF! | 4 | Rezanje in rušenje asfalta, odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, | m2 | 7 |  | 0
ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino,
ki izhaja iz evidenčnih listov.
#REF! | 5 | Rezanje in rušenje robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na | m | 61 |  | 0
prevozno sredstvo, odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje
z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
#REF! | 6 | Odstranitev betonskih pohodnih plošč z nakladanjem in odvozom na deponijo, | m2 | 31 |  | 0
skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki.
Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| I. | #REF! |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni odriv rodovitne prsti | m3 | 26 |  | 0
Širok odriv rodovitne prsti na deponijo na gradbišču na razdaljo do 30 m za kasnejšo
uporabo. Debelina rodovitne prsti je ca. 20 cm.
II. | 2 | Širok izkop z odmetom na stran v globini in širini, ki jo predvideva načrt.
Pri izkopu se upošteva naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in
dejanske razmere na terenu. Gradbeno jamo se razpira in varuje z opažem ali
zagatnicami. Dno jarka za polaganje cevi je potrebno izravnati in odstraniti kamenje,
večja zrna gramoza in druge predmete, ki bi lahko poškodovali cevi. Vsa dela za
vzdrževanje jarka do položitve cevi, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v
ceno izkopa.
Izkop izvajati strojno ali ročno. Stroške zaradi prečnega ali podolžnega nagiba terena
je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo
zagotovi izvajalec
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 25 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 98 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 122 |  | 0
II. | 3 | Ročni odkop vodov GJI | m3 | 10 |  | 0
Ročni odkop vodov GJI z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri odkopu
je potrebno paziti da ne bi prišlo do poškodb vodov GJI.
Obvezna je prisotnost upravljavca komunalnega voda.
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka | m3 | 188 |  | 0
s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2
II. | 5 | Dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm | m3 | 75 |  | 0
Komplet dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm za posteljico debeline
10 cm in obsip cevi 30 cm nad temenom.
Obsip je potrebno izdelati na celotnem odseku.
Količina je ocenjena
II. | 6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 126 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR KANALIZACIJA".
II. | 7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 62 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR VODOVOD".
II. | 8 | Zasip z izbranim izkopanim materialom od izkopa | m3 | 181 |  | 0
Zasip z izbranim izkopanim materialom od izkopa, vključno z uvaljanjem do Ev ≥ 60
Mpa. Zasip z nabijanjem v plasteh po 20 cm.
II. | 9 | Ročni zasip vodov GJI | m3 | 10 |  | 0
Ročni zasip jarkov z drobljencem 0/4 na mestih križanj z obstoječimi vodi GJI.
Pri zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vodov GJI.
Pred pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati pravilnost izvedbe
z vpisom v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena.
II. | 10 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 64 |  | 0
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na odpadno deponijo, vključno s plačilom
vseh potrebnih pristojbin.
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | TESARSKA IN BETONSKA DELA
III. | 1 | Izdelava podprtega opaža za raven temelj vodovodnega jaška. | m2 | 2 |  | 0
III. | 2 | Izdelava dvostrasnkega vezanega opaža za stene vodovodnega jaška. | m2 | 14 |  | 0
III. | 3 | Izdelava podprtega opaža stropa vodovodnega jaška. | m2 | 2 |  | 0
III. | 4 | Demontaža in odstranitev opaža. | m2 | 18 |  | 0
III. | 5 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 10 mm | kg | 30 |  | 0
|  | - armatura prereza nad vključno 12 mm | kg | 20 |  | 0
|  | - armatura mreža Q524 | kg | 109 |  | 0
III. | 6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 | m3 | 0.3 |  | 0
m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
III. | 7 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez | m3 | 1.5 |  | 0
od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve.
| IIi. | TESARSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. | VODOVOD
IV. | 1 | Koordinacija aktivnosti za izvedbo priključka z upravljalcem vodovodnega | ur | 6 |  | 0
omrežja, zapiranje vode, obveščanje porabnikov, praznjenje vodovoda,
polnjenje vodovoda po zaključenih montažnih delih.
IV. | 2 | Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja nad izvedbo montažnih del. | ur | 6 |  | 0
IV. | 3 | Izvedba navezave vodovodnega priključka na javni vodovod PE φ110 komplet | kpl | 1 |  | 0
z dobavo potrebnega materiala:
· 2x Elektro varilna ali nabijalna prirobnica za cev PE φ110
· 1x T kos iz nodularne litine komplet s tesnili in vijaki,
Tkos dimenzije DN 100/50/100
IV. | 4 | Dobava in montaža elektrovarilna ali nabijalne prirobnice za PE cev φ 63 | kos | 1 |  | 0
komplet s tednili in vijačnim materialom.
IV. | 5 | Dobava in montaža PEHD cevi izdelane po standardu SIST ISO 4427, | m | 68 |  | 0
tlačne stopnje 12,5 bar, komplet s spojnim materialom in vključenimraznosom po
trasi in polaganjev v jarek na predpripravljeno posteljico iz finega peska.
PE φ63, 12,5 bar
IV. | 6 | Dobava in montža navojne spojke za PE cev komplet s spojnim in tesnilnim | kos | 3 |  | 0
materialom
DN 50 /φ63
IV. | 7 | Dobava in montaža zaščitne PE cevi, komplet s spojnim materialom. | m | 6 |  | 0
PE φ110, 10 bar
IV. | 8 | Dobava in montaža labirintnega tesnila za vgradnjo na prehodu cevi skozi steno. | kos | 2 |  | 0
za cev PE φ110
IV. | 9 | Dobava in montaža tesnila za zatesnitev cevi φ63 vstavljeno v cev φ110. | kos | 2 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in montaža vodomera za hladno vodo z možnostjo daljinskega | kos | 1 |  | 0
odčitavanja skladnega z zahtevami upravljalca vodovodnega omrežja,
komplet s holandcem in podljašanim holandcem, tesnilnim in spojnim materialom.
DN 32, nazivni pretok 6,3 m3/h
IV. | 11 | Dobava in montaža navojne krogelne pipe primerne za pitno vodo, | kos | 2 |  | 0
z ročico za odpiranje/zapiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
DN50
IV. | 12 | Dobava in montaža čistilnega kosa primernega za pitno vodo | kos | 1 |  | 0
DN50
IV. | 13 | Dobava in montaža nepovratnega ventila primernega za pitno vodo, | kos | 1 |  | 0
komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
DN50
IV. | 14 | Dobava in montaža pocinkanega T-kosa z reduciranim odcepom, | kos | 1 |  | 0
komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
DN 50-15-50
IV. | 15 | Dobava in montaža pocinkanega dvovijačnika komplet s spojnim in tesnilnim
materialom
|  | DN 50 | kos | 3 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 2 |  | 0
IV. | 16 | Dobava in montaža pocinkane reducirke komplet s spojnim in tesnilnim | kos | 2 |  | 0
materialom
DN 50 -32
IV. | 17 | Dobava in montaža pocinkanega kolena z zunanjim navojem komplet s spojnim | kos | 1 |  | 0
in tesnilnim materialom
DN 15
IV. | 18 | Dobava in montaža polnilno izpustne pipe komplet s spojnim in tesnilnim | kos | 1 |  | 0
materialom.
DN 15
IV. | 19 | Izvedba navezave na obstoječo vodovodno instalacijo objekta, | kpl | 1 |  | 0
na pocnikano cev DN 50, komplet z odrezom cevi, vrezovanjem navoja ter
izvedbo navezave.
IV. | 20 | Praznjenje vodovodne instalacije objekta zaradi izvedbe navezave, | ur | 3 |  | 0
ponovno polnjenje instalacije po izvedbi navezave.
IV. | 21 | Izpiranje instlacije pred izvedbo dezinfekcije. | ur | 1 |  | 0
IV. | 22 | Izvedba tlačnega preizkusa vodovodnega priključka s tlakom 9 bar, | kpl | 1 |  | 0
izdelava zapisnika o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu.
IV. | 23 | Dezinfekcija vodovodnega priključka in instlacije v objektu | kpl | 1 |  | 0
s strani pooblaščene organizacije, pridobitev potrdila o ustreznosti instalacije
za transport pitne vode, ter biološka ter kemična analiza vzorcev vode s strani
pooblaščene organizacije.
IV. | 24 | Izpiranje instalacije po opravljeni dezinfekciji komplet z nevtralizacijo klorirane | kpl | 1 |  | 0
vode.
| IV. | VODOVOD |  |  |  | 0
| V. | FEKALNA KANALIZACIJA
V. | 1 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem | kos | 4 |  | 0
C16/20, AB vencem C25/30, globine do 2,0 m.
V. | 2 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza 1000mm, | kos | 2 |  | 0
komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30, globine do 4,0 m.
V. | 3 | Izdelava prepadnega jaška iz polietilena krožnega prereza 800mm, | kos | 1 |  | 0
komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,5 m.
V. | 4 | Dobava in vgraditev betona C15/25 | m3 | 3 |  | 0
Dobava in vgraditev betona C15/25 za sidranje cevi, poraba ca. 0,1 m3 na sidrišče.
V. | 5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, | kos | 6 |  | 0
z nosilnostjo D 400 kN in napisom KANALIZACIJA.
V. | 6 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 160mm; SN8. | m | 126 |  | 0
Komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, fazonski kosi, materiali ter navezave
na jašek.
V. | 7 | Preizkus vodotesnosti omrežja. | m | 126 |  | 0
V. | 8 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek.
| V. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| VI. | METEORNA KANALIZACIJA
VI. | 1 | Dobava in vgradnja požiralnika iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 | kos | 1 |  | 0
mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,6 m.
VI. | 2 | Dobava in vgradnja konkavne litoželezne dežne rešetke dimenzije | kos | 1 |  | 0
400 x 400 mm in nosilnosti 400 kN.
VI. | 3 | Izdelava peskolova iz betonske cevi premera 40 cm, vgrajene na betonski temelj | kos | 2 |  | 0
C 16/20. Vključno z betonskim pokrovom.
· po detajlu
VI. | 4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, | kos | 6 |  | 0
z nosilnostjo D 400 kN in napisom KANALIZACIJA.
VI. | 5 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi DN 160 mm; SN8. | m | 7 |  | 0
Komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, fazonski kosi, materiali ter navezave na
obstoječo cev meteorne kanalizacije. Vključno z navezavami na požiralnike in
peskolove.
VI. | 6 | Dobava in izvedba navezav vertikalnih odtočnih cevi s strehe na nove peskolove. | kos | 2 |  | 0
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, s priključki in koleni.
VI. | 7 | Izvedba navezave obstoječe kanalete na peskolov. Vključno s prebojem, | kos | 2 |  | 0
vsem pritrdilnim materialom, cevjo DN 110 mm, koleni in vtočno odprtino.
VI. | 8 | Preizkus vodotesnosti omrežja. | m | 286 |  | 0
VI. | 9 | Čiščenje in izpiranje obstoječe kanalizacije, pregled s fotorobotom, | m | 587 |  | 0
videoposnetek.
Opozorilo: Pred izpiranjem je potrebno iz obstoječe kanalizacije odstraniti večje kose
kamenja in ostali material, ki bi lahko pri izpiranju poškodoval cevi. Čiščenje izvesti
tudi na priključkih, ki se navezujejo na glavni priključek na meteorno kanalizacijo.
| VI. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| VII. | ZUNANJA UREDITEV
VII. | 1 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, vključno z razstiranjem | m3 | 38 |  | 0
ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju
je ca. 30 cm. Tampon se vgradi na povozne površine dvorišča.
VII. | 2 | Dobava in vgradnja peska 0/4 nad tamponskim drobirjem v debelini 4 cm. | m3 | 5 |  | 0
Vključno z raztiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MPa. Pesek se vgradi na povozne
površine dvorišča.
VII. | 3 | Razgrnitev rodovitne prsti | m3 | 26 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti s transportom, v debelini do 20 cm.
Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.
VII. | 4 | Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave | m2 | 174 |  | 0
Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave. Zatravitev na pripravljenih
površinah z dobavo semen, sejanjem valjanjem in zalivanjem.
VII. | 5 | Obnova betonskega tlaka okrog objekta s cementnim betonom C30/37, | m2 | 8 |  | 0
XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in
prenosi do mesta vgraditve.
| VII. | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| VIII. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
VIII. | 1 | Utrdtev planuma temeljnih tal. | m2 | 12 |  | 0
VIII. | 2 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, | m3 | 5 |  | 0
vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa.
Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 40 cm.
VIII. | 3 | Dobava in vgradnja betona C 12/15 v dveh slojih (10+10 cm), | m3 | 2 |  | 0
ki se ju loči s PVC folijo, z vzdrževanjem do končne ureditve, ter kasnejšim rušenjem
in odvozom na deponijo.
VIII. | 4 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa. | kpl | 1 |  | 0
VIII. | 5 | Obnova asfaltnega vozišča enake kakovosti kot je obstoječe.
Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem do točnosti +-1cm.
|  | AC 22 base B50/70, A3 v debelini 5 cm | m2 | 12 |  | 0
|  | AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm | m2 | 12 |  | 0
|  | Izvedba cestne mulde | m2 | 5 |  | 0
VIII. | 6 | Obrizg asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 12 |  | 0
| VIII. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| IX. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR
IX. | 1 | Projekt izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
IX. | 2 | Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) | kpl | 1 |  | 0
z navodili za uporabo in pravilno vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku
IX. | 3 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
IX. | 4 | Geomehanski nadzor | kpl | 1 |  | 0
| IX. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| X. | NEPREDVIDENA DELA
X. | 1 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0