## List1
Ponudnik:
Ponudba:
Lokacija:
Vojašnica Vincenca Repnika, Slovenska Bistrica
Ljubljanska 22, Slovenska Bistrica
Objekt :
| Rezervoar za skladiščenje mazuta | evid. št. objekta: 10803
Vrsta del :
ČIŠČENJE IN OPUSTITEV REZERVOARJA ZA SKLADIŠČENJE MAZUTA
V skupni ceni morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen
pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer
je posebej navedeno;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za vgrajeno opremo;
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi
izvajalca;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
OPOMBA
* | Ponudnik odda ponudbo za javno naročilo po sistemu »ključ v roke«.
* | Pooblaščeno podjetje, ki bo izvedlo sanacijo mora biti vpisano v evidenco
zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje.
Poz. | OPIS DEL
1. | Predelava toplotnih instalacij, začasna postavitev toplotnega kotla in izvedba pregrevanja mazuta do pumpabilnosti preko obstoječe grelne kače (v primeru, da obstoječa grelna kača v rezervoarju ni tesna, bo potrebna izvedba pregrevanja z elektro grelci);
OPOMBA: Priklop na elektro omrežje zagotovi naročnik
2. | Priprava rezervoarja za izčrpavanje tekočega mazuta;
3. | Izčrpavanje tekočega mazuta s specialnim vozilom v avtocisterno;
4. | Prevzem in predaja tekočega mazuta, (ocenjana vrednost 43 t);
OPOMBA: Tekoči mazut se kot uporabni mazut izvozi iz države za kar se pridobi ustrezno potrdilo.
5. | Čiščenje 500 m3 rezervoarja:
a. | • mehansko čiščenje
b. | • odstranitev zatrdelega taloga
c. | • pranje z visokotlačno napravo in uporabo čistilnega sredstva
6. | Izčrpavanje odpadka in odvoz usedlin in nesnage v uničenje, (ocenjena količina 5 t);
7. | Razplinjevanje, izmera koncentracije hlapov in priprava rezervoarja za opustitev ter plombiranje;
8. | Demontaža ventilov, filtrov in črpalk, zaradi praznjenja cevovodov;
9. | Izčrpavanje mazuta iz cevovodov in priprava za razrez;
10. | Razrez cevovodov, odstranitev ventilov, filtrov in črpalk ter odvoz na ustrezno deponijo;
| Vrednost del brez DDV: | 0
| 22% DDV: | 0
| Skupaj - vrednost del z DDV: | 0