

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN ENERGIJO

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 4488

F: 01 420 4483

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** ADASTRA Energija d. o. o., Opekarniška cesta 19a, Ormož

**Naprava:** Naprava za odstranjevanje ali predelava trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo predelave več kot 10 ton na dan

**Datum pregleda:** 30. 8. 2023 in 9. 10. 2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD)**

OVD št.: 35407-18/2011-20 z dne 12. 6. 2013,

Odločba št. 35406-71/2014-7 z dne 5. 2. 2015,

Odločba št. 35406-5/2019-3 z dne 23. 5. 2019 in

Odločba št. 35406-18/2022-2550-8 z dne 26. 5. 2022

**Usklajenost z OVD: NE - naprava ni usklajena**

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec v zvezi z emisijami snovi v zrak ne ravna skladno z zahtevami OVD. Skladiščeno silažo in dehidrirano pregniti blato ni prekrito s plino in vodo nepropustno folijo na način, da je v zraku izpostavljena čim manjša površina silaže oz. dehidriranega blata. Prav tako ni izvedeno tesnjenje zalogovnikov in ostalih delov naprave. V skladu z OVD so opravili meritve emisij snovi v zrak, izmerjene mejne vrednosti so skladno z zahtevami OVD.

Industrijske in komunalne odpadne vode v napravi ne nastajajo. Imajo lovilnik olj in izdelan poslovnik ter vodijo obratovalni dnevnik.

Zavezanec skladno z izdanim OVD zvaja obratovalni monitoringa hrupa za napravo vsako tretje koledarsko leto. Zadnje meritve hrupa niso bile prekoračene.

Zavezanec z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, ravna skladno s predpisi, vodi vse predpisane evidence, izvaja monitoringa kakovosti pregnitega blata. V bioplinarni zagotavljajo higienizacijo skladno z zahtevami OVD.

Zavezanec ima izdelan plan preventivnega vzdrževanja.

Zavezanec vodi mesečno evidenco o porabi vode in energije.

Zavezanec je v predpisanem roku poslal vsa poročila.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Zavezancu je bil izdana sklep o dovolitvi izvršbe.

**Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.**