REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKCIJA ZA OKOLJE**

OBMOČNA ENOTA CELJE

Kidričeva ulica 24/b, 3000 Celje T: 03 425 27 11

E: [oe-ce.irsoe@gov.si](mailto:oe-ce.irsoe@gov.si)

[www.gov.si](http://www.gov.si)

Številka: 06182-279/2024-4

Datum: 8.3.2024

Datoteka: CMKlavnica24IEDporočilo

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** Celjske mesnine d.o.o.

**Naprava / lokacija:** Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje

**Datum pregleda:** 1. 3. 2024

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št.:** 35407-7/2007-17 z dne 23. 6. 2009

**Usklajenost z OVD: DA**

Pri zavezancu Celjske mesnine d.o.o. je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2024. Pregledana so bila naslednja področja: odpadne vode, hrup, ravnanje z odpadki, embalaža, vključenost v sheme zaradi statusa PRO in emisije snovi v zrak ter vode. Ugotovljeno je bilo, da ima zavezanec urejena merilna mesta na iztokih odpadnih vod (kotlarna, industrijska čistilna naprava, hlevi in pranje vozil)

V sklopu pregledanega so bile ugotovljene nepravilnosti na področju skladiščenja odpadkov. Za odpravo nepravilnosti je bila izdana ureditvena odločba.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

|  |
| --- |
| Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz izrečenega opozorila. |