REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKCIJA ZA OKOLJE**

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto T: 07 394 21 60

E: [oe-nm.irsoe@gov.si](mailto:oe-nm.irsoe@gov.si)

[www.irsoe.gov.si](http://www.irsoe.gov.si)

**Številka: 06182-2990/2021**

**Datum: 5. 12. 2023**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** HELIOS TBLUS d. o. o., Količevo 65, Količevo 1230 Domžale

**Naprava / lokacija:** Naprave za sintezo umetnih smol, naprave za destilacijo odpadnih topil in naprave za proizvodnjo barv in lakov ter neposredno tehnično povezanih dejavnosti / na lokaciji Količevo 65, Količevo 1230 Domžale

**Datum pregleda:** 26.11.2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD)** št.: 35407-166/2006–15 z dne 23. 11. 2009

spremenjeno z odločbami

* št. 35402-8/2014-30 z dne 18. 5. 2015,
* št. 35046-21/2018-35 z dne 1.12.2020,
* št. 35432-1/2021-2550-8 z dne 21.12.2021,
* št. 35432-221/2022-2550-4 z dne 19.5.2023 in
* čistopisom št. 35432-221/2022-2550-5 z dne 5.7.2023

**Usklajenost z OVD: DA**

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z industrijskimi odpadnimi vodami ugotovljeno, da zavezanec z odvajanjem industrijske odpadne vode ne presega mejnih vrednosti, ki jih predvideva OVD s spremembami in naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. Pri inšpekcijskem pregledu v zvezi z emisijami snovi v zrak ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD. Izkazane meritve ne presegajo mejnih vrednosti. V zvezi z skladiščenjem nevarnih snovi, ravnanjem z odpadki in hrupom v okolje ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD.

Naslednji inšpekcijski pregled je predviden glede na letni plan.