**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI INDUSTRIJSKE EMISIJE**

|  |
| --- |
| **Zavezanec:**  **ANOKSIDAL obdelava kovin, trgovina in storitve d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica, MŠ: 5856914000** |
| **Naprava / lokacija:**  **2.6 naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja ) 304 m3 .** |
| **Datum pregleda:**  **11.9.2024** |
| **OVD št.:**  - št. 35407-12/2005-15 z dne 2.4.2007 (OVD)  - sprememba OVD št. 35406-70/2014-2 z dne 27.11.2014. |
| **Ugotovitve:**  **Ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti**  -Upravljavec odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, skladišči ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravna tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.  -Upravljavec odpadke skladišči v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih napravah.  -Galvanski mulj skladišči v prikolici za odvoz pod nadstrešnico.  -Količina začasno skladiščenih odpadkov, namenjenih v odstranjevanje, ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.  -Upravljavec ima načrt gospodarjenja z odpadki z dne 9.11.2022 za obdobje 2022-2026.  -Letno poročilo je v roku posredovano na ARSO.  **Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo**  Upravljavec ima sklenjene pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, Slopak d.o.o. št: 03014/30-22 z dne 29.3 2021  **Emisije snovi in toplote v vode**  **Industrijske odpadne vode**  Obratovalni monitoring odpadnih vod izvaja pooblaščeni izvajalec, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod upravljavec predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto**.**  Iz letnega poročila o obratovalnem monitoringu, da celotna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. Po izračunu v prilogi letne količine nevarnih snovi ( baker, AOX, Nikelj ) ne presegajo maksimalno dovoljenih.  **Emisije snovi v zrak**  Upravljavec zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustu Z3 iz točke 2.2. izreka OVD dovoljenja.  Upravljavec na podlagi poročila o opravljenih občasnih meritvah izdela, oziroma pridobiti letno poročilo o emisiji snovi **v zrak na izpustih Z1 in Z2** in ga vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predloži Agenciji RS za okolje.  Občasne meritve emisije snovi v zrak so bile opravljene v letu 2023 in sicer predložena poročila št: 38/III-23, 38/III/POR – 2023 in številka načrta 38/III/NM-2023.  Predložena je bila ocena o letnih emisijah snovi v zrak.  **Emisije hrupa**  Upravljavec občasne meritve hrupa iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja izvaja **vsako tretje koledarsko leto.**  **Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer**  **6.1. Skladiščenje, ravnanje in prenos snovi**  Embalažne posode z nevarnimi snovmi, ki se skladiščijo v skladišču kemikalij za potrebe tehnološkega procesa linije za eloksiranje in na čistilni napravi za potrebe čistilne naprave, so skladiščene na utrjenih površinah z lovilnim prostorom.  Polnjenje in praznjenje posod za nevarne snovi nadzirajo za to delo kvalificirani delavci. V času polnjenja ali praznjenja so ti delavci neprekinjeno navzoči.  Zbiralniki na čistilni napravi za alkalne odpadne vode, kisle odpadne vode in vode z vsebnostjo težkih kovin, so postavljeni v lovilnih prostorih za prestrezanje nevarnih snovi, ki nimajo odtoka.  V istem lovilnem prostoru se ne skladiščijo tekočine, ki med seboj reagirajo.  Upravljavec ima za obratovanje naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja pripravljene načrte s predvidenimi ukrepi za primer nesreče in izrednih situacij ter postopke ravnanja, ki vključujejo tudi organizacijo in odgovornosti, izobraževanje zaposlenih za take primere in preventivne ukrepe, za zmanjšanje okoljskega tveganja. ( Imajo požarni načrt, evakuacijski načrt, predana gasilski ekipi Impol d.o.o., redno izobražujejo kadre. )  Upravljalec opravlja nadzore v skladu z OVD oprema je dobro vzdrževana. Konec decembra 2022 je bil redni letni remont**.**  Do sedaj upravljalec ni beležil primer nesreč in izrednih situacij.  **Zavezanec izpolnjuje obveznosti iz OVD.** |
| **Zaključki / naslednje aktivnosti:**  Naslednji redni inšpekcijski pregled bo pri zavezancu opravljen v skladu s planom Inšpektorata. |