**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA z dne 29.3.2024**

|  |
| --- |
| Zavezanec: PANVITA PRAŠIČEREJA NEMŠČAK d.o.o., Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota |
| Naprava / lokacija:  Naprava za intenzivno rejo prašičev pitancev in plemenskih svinj, farma Nemščak, Ižakovci 188, 9231 Beltinci |
| Datum rednega pregleda: 21.3.2024 |
| Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-180/2006-13 z dne 30.4.2008, Odločbe št. 35406-9/2012-2 z dne 11.6.2012, št. 35406-57/2014-4 z dne 17.6.2015 in št. 35406-49/2017-21 z dne 21.12.2018 ( v nadaljevanju OVD) |
| Usklajenost z OVD: (navedi):  V letu 2023 je reja prašičev pitancev potekala v sedmih od 15 objektov reje z največjim staležem prašičev pitancev 4.623 v 2,4 turnusih, kar je v skladu z OVD, plemenskih svinj zavezanec ni vhlevljal od aprila 2012 naprej.  Zavezanec je na ARSO oddal Poročilo o letnih emisijah snovi v zrak za 2023 za farmo Nemščak z dne 12.1.2024, ki ga je izdelal NLZOH oddelek za okolje in zdravje Maribor. Iz poročila izhaja, da je farma Nemščak v 2023 v zrak emitirala razpršene in ubežne emisije v količini 5.974,50 kg metana in 7.567,7 kg amonijaka, glede na povprečni letni stalež živali 3983 pitancev. Zagotavlja redno vzdrževanje za zagotavljanje dobrega tehničnega stanja naprave.  V dejavnosti reje ne nastajajo industrijske odpadne vode, vso gnojevko, ki zajema tudi odpadno vodo od čiščenja hlevov, zavezanec dnevno prečrpa kot odpadek v bioplinarno Panvita Ekoteh d.o.o. na lokaciji Ižakovci 188 na predelavo. Komunalne odpadne vode (KOV) se čistijo na mali komunalni čistilni napravi (m KČN) z 12 PE, iz predloženih zadnjih opravljenih meritev KOV na iztoku iz male KČN, ki jih je novembra 2023 opravil pooblaščen izvajalec monitoringa izhaja, da so bile izmerjene vrednosti emisij snovi v vode usklajene z mejnimi vrednostmi iz OVD, odvoz mulja iz KČN izvaja pooblaščen prevzemnik.  Zadnje meritve hrupa v naravnem okolju zaradi obratovanja farme Nemščak je zavezanec preko pooblaščene organizacije opravil marca 2023 in rezultati opravljenih meritev ne kažejo čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom.  Redno vodi evidence in poroča na ARSO o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, ima izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki in zagotavlja skladiščenje in ravnanje z odpadki v skladu z OVD.  Za potrebe pitja živali in sanitarne namene uporablja vodo iz javnega vodovoda, vodo za čiščenje objektov pa uporablja iz lastnega vodnjaka, za katerega ima pridobljeno Vodno dovoljenje št. 35536-19/2005-9 z dne 24.6.2010, ter z Odločbo o spremembi št. 35536-7/2011-4 z dne 10.5.2011.  Ima izdelan načrt izrednih razmer in nesreč, v katerem ima opisane možne izredne dogodke, kontrolo pa izvaja z rednimi dnevnimi preventivnimi pregledi in o tem vodi evidenco v obliki izdelanega obrazca stanja in opažanj možnosti onesnaženja stanja tal in podzemne vode.  Ker inšpektorica ob pregledu ni ugotovila nepravilnosti, je postopek na zapisnik ustavila. |
| Zaključki / naslednje aktivnosti:  Nadaljnji redni pregledi bodo opravljeni po planu IRSOE, izredni prej po potrebi. |