**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA z dne 29.3.2024**

|  |
| --- |
| Zavezanec: PANVITA PRAŠIČEREJA NEMŠČAK d.o.o., Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota |
| Naprava / lokacija:Naprava za intenzivno rejo prašičev pitancev in plemenskih svinj, farma Nemščak, Ižakovci 188, 9231 Beltinci |
| Datum rednega pregleda: 21.3.2024 |
| Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-180/2006-13 z dne 30.4.2008, Odločbe št. 35406-9/2012-2 z dne 11.6.2012, št. 35406-57/2014-4 z dne 17.6.2015 in št. 35406-49/2017-21 z dne 21.12.2018 ( v nadaljevanju OVD) |
| Usklajenost z OVD: (navedi):V letu 2023 je reja prašičev pitancev potekala v sedmih od 15 objektov reje z največjim staležem prašičev pitancev 4.623 v 2,4 turnusih, kar je v skladu z OVD, plemenskih svinj zavezanec ni vhlevljal od aprila 2012 naprej. Zavezanec je na ARSO oddal Poročilo o letnih emisijah snovi v zrak za 2023 za farmo Nemščak z dne 12.1.2024, ki ga je izdelal NLZOH oddelek za okolje in zdravje Maribor. Iz poročila izhaja, da je farma Nemščak v 2023 v zrak emitirala razpršene in ubežne emisije v količini 5.974,50 kg metana in 7.567,7 kg amonijaka, glede na povprečni letni stalež živali 3983 pitancev. Zagotavlja redno vzdrževanje za zagotavljanje dobrega tehničnega stanja naprave.V dejavnosti reje ne nastajajo industrijske odpadne vode, vso gnojevko, ki zajema tudi odpadno vodo od čiščenja hlevov, zavezanec dnevno prečrpa kot odpadek v bioplinarno Panvita Ekoteh d.o.o. na lokaciji Ižakovci 188 na predelavo. Komunalne odpadne vode (KOV) se čistijo na mali komunalni čistilni napravi (m KČN) z 12 PE, iz predloženih zadnjih opravljenih meritev KOV na iztoku iz male KČN, ki jih je novembra 2023 opravil pooblaščen izvajalec monitoringa izhaja, da so bile izmerjene vrednosti emisij snovi v vode usklajene z mejnimi vrednostmi iz OVD, odvoz mulja iz KČN izvaja pooblaščen prevzemnik. Zadnje meritve hrupa v naravnem okolju zaradi obratovanja farme Nemščak je zavezanec preko pooblaščene organizacije opravil marca 2023 in rezultati opravljenih meritev ne kažejo čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom.Redno vodi evidence in poroča na ARSO o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, ima izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki in zagotavlja skladiščenje in ravnanje z odpadki v skladu z OVD. Za potrebe pitja živali in sanitarne namene uporablja vodo iz javnega vodovoda, vodo za čiščenje objektov pa uporablja iz lastnega vodnjaka, za katerega ima pridobljeno Vodno dovoljenje št. 35536-19/2005-9 z dne 24.6.2010, ter z Odločbo o spremembi št. 35536-7/2011-4 z dne 10.5.2011.Ima izdelan načrt izrednih razmer in nesreč, v katerem ima opisane možne izredne dogodke, kontrolo pa izvaja z rednimi dnevnimi preventivnimi pregledi in o tem vodi evidenco v obliki izdelanega obrazca stanja in opažanj možnosti onesnaženja stanja tal in podzemne vode. Ker inšpektorica ob pregledu ni ugotovila nepravilnosti, je postopek na zapisnik ustavila. |
| Zaključki / naslednje aktivnosti:Nadaljnji redni pregledi bodo opravljeni po planu IRSOE, izredni prej po potrebi.  |